横州市人民医院强脉冲光治疗仪项目需求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 强脉冲光治疗仪 | 台 | 1 | - 1.光源：强脉冲光源，原装进口氙灯； - 2.不少于9种滤波片：VASCULAR、Acne、515、560、590、615、640、695及能量自检滤波片； - 3.脉冲输出方式：单脉冲、双脉冲、三脉冲、飞点模式等多种模式可选，任意子脉冲脉冲间隔、脉冲延迟可单独设定； - 4.脉冲重复频率：0.5HZ、1HZ、2HZ、3HZ可灵活选择； - 5.能量密度：5-40J/CM2可调。 |