横州市人民医院血管造影X射线系统（DSA）维保服务                  （飞利浦 Allura DSA 维保服务项目需求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 血管造影X射线系统（DSA）维保服务 （飞利浦 Allura DSA | 台 | 3 | - 1.故障响应：提供 7×24 小时报修技术支持，接到报修及时响应，安排持证专业工程师到场处置，优先保障急诊手术使用； - 2.预防性保养：每季度实施一次整机预防性维护保养，完成机械、高压、冷却、探测器、软件系统检查、除尘、校准，出具保养报告，提前排查隐患； - 3.故障维修：设备软硬件故障提供诊断及维修，更换备件货源合法可溯源，维修完成后完成整机性能校准，满足临床使用标准； - 4.资料交付：维保周期内完整提供保养记录、维修报告、故障分析报告等技术文档，供医院归档； - 5.开机率保障：约定设备年开机率指标，因维保原因造成停机落实对应的服务补救措施； - 6.技术培训：对院内科室及工程人员开展设备日常管理、基础故障识别培训。 |