横州市人民医院瓦里安直线加速器维保服务                    维保服务项目需求

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	项目要求及技术需求

	
	瓦里安直线加速器维保服务                    （瓦里安Halcyon）
	台
	1
	1.整机全保：包含人工、磁控管、加速管、水冷、激光定位、软件等；
2.年保养≥4次，开机率≥95%；
3.包含系统软件升级；
4.备件质量要求：配件只换不修，所有备件和耗品必须为本标的服务设备制造厂商认证合格或由专业第三方机构检测合格的全新包装备件。
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