横州市人民医院大孔径模拟定位CT维保服务                      
项目需求

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	项目要求及技术需求

	
	大孔径模拟定位CT维保服务                      （GE Discovery RT）
	台
	1
	1.整机全保：包含人工、备件、探测器、高压保养等（球管除外）
2.年保养≥4次，开机率≥95%；
3.系统软件升级、数据融合等升级服务；
4.备件质量要求：配件只换不修，所有备件和耗品必须为本标的服务设备制造厂商认证合格或由专业第三方机构检测合格的全新包装备件。













