横州市人民医院非接触广角镜系统项目需求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非接触广角镜系统 | 套 | 1 | - 1.光学部分：全部采用复消色差技术，光学透镜表面采用抗反光多层镀膜； - 2.透镜部分：采用非球面设计； - 3.显微镜物镜连接支架：可拆卸； - ▲4.观察镜角度：≧128D； - 5.调焦技术：配合显微镜调焦技术； - 6.镜头支架旋转角度：水平角度，0°~ 360°顺/逆时针旋转，步进≤30°； - 7.镜头轴关节旋转角度：0°~ 360°顺/逆时针旋转，步进≤90°； - ▲8.转换镜头方式：无需将非接触镜退出光路，只需旋转式换镜头、微调焦； - 9.操作空间：细杆式支架，可以开展后极部手术； - 10.消毒条件：镜架与光学部件分开高温高压消毒； - 11.消毒部件：镜架及透镜系统； |